国网山东省电力公司济南供电公司

济南庄科220kV输变电工程（二期）

竣工环境保护验收组意见

2023年9月18日，国网山东省电力公司济南供电公司按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求，组织召开了济南庄科220kV输变电工程（二期）竣工环境保护验收会议。参加会议的有建设单位国网山东省电力公司济南供电公司、技术审评单位国网山东省电力公司电力科学研究院、验收调查和检测单位山东鼎嘉环境检测有限公司及技术专家等，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、技术评审单位关于工程技术审查情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收组意见如下：

一、工程建设基本情况

济南庄科220kV输变电工程包括庄科220kV变电站及220kV/110kV输电线路。一期工程建设主变容量1×240MVA；220kV科牵线、220kV科脉线、220kV龙科Ⅰ线、220kV龙科Ⅱ线及四回电缆线路。于2023年2月21日组织建设项目竣工环境保护验收。由于110kV输电线路一侧仅挂线不运行，一侧预留未挂线，暂未建成，按照建设项目环境管理关于分期建设分期组织验收的原则，列为济南庄科220kV输变电工程（二期）。本期工程验收内容为110kV科彩线1号～6号塔间线路，线路路径全长1km，110kV双回架空（单侧挂线）线路长度0.1km，同塔四回架空线路0.9km（上层2回220kV（220kV科牵线、220kV龙科Ⅱ线一期工程已验收）、下层2回110kV一侧预留未挂线），路径位于济南市高新区境内。本期工程总投资550万元，环保投资8万元。

二、工程变动情况

根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），本期工程不存在重大变动。

三、环境保护措施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试运行效果

本期工程仅涉及输电线路工程，无环境保护设施。

五、工程建设对环境的影响

本工程生态恢复状况良好；输电线路沿线及环境敏感目标处电磁环境和声环境监测结果均满足相关标准要求；已制定突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

六、验收结论

济南庄科220kV输变电工程（二期）环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查表符合相关技术规范，验收监测结果满足相关标准要求，同意通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1.同塔四回架空线路0.9km（上层2回220kV、下层2回110kV一侧预留未挂线）部分，后续建成投入运行后及时对线路周围电磁环境、声环境进行检测;

2.进一步加强运行期环境管理，做好公众沟通和科普宣传工作。

验收组

2023年9月18日